## Cert
校 準 證 書
壓力開關
證書編號 |  | #Cert_No# | [6 empty] | 列印日期 |  | #PrintDate#
被 校 儀 表
| 儀表編號 : |  |  | #Asset_No# |  |  |  | 校準日期: |  |  | #CalibrationDate#
| 規 格: |  |  | #Model# |  |  |  | 有效期至: |  |  | #Cert_ExpireDate#
| 量 程: |  |  | #Model_Range# |  |  |  | 製造廠商: |  |  | #Asset_Manufacturer#
| 客戶資訊: |  |  | #Asset_Customer# |  |  |  | 應用場合: |  |  | #Asset_Location#
| 準 確 度: |  |  | #Model_Accuracy#
校 準 結 果
|  | 結果 |  | 設定點最大誤差 |  | 死區最大誤差 |  | 溫度 |  | 濕度 | 大氣壓 |  | 練習次數
| 調整前 | #AsFound_Result# |  | #AFSetPointMaxError# |  | #AFDeadbandMaxError# |  | #AFTemperature# |  | #AFHumidity# | #AFAtmospheric# |  | #AsFound_ExerciseTimes#
| 調整後 | #AsLeft_Result# |  | #ALSetPointMaxError# |  | #ALDeadbandMaxError# |  | #ALTemperature# |  | #ALHumidity# | #ALAtmospheric# |  | #AsLeft_ExerciseTimes#
標 準 儀 表
| 製造廠商 |  | 規格 |  | 儀表編號 |  | 證書編號 |  |  | 有效期至 |  | 準確度
| #Reference1Mfr# |  | #Reference1Model# |  | #Reference1SN# |  | #Reference1Cert# |  |  | #Reference1Due# |  | #Reference1Accuracy#
| #Reference2Mfr# |  | #Reference2Model# |  | #Reference2SN# |  | #Reference2Cert# |  |  | #Reference2Due# |  | #Reference2Accuracy#
| #Reference3Mfr# |  | #Reference3Model# |  | #Reference3SN# |  | #Reference3Cert# |  |  | #Reference3Due# |  | #Reference3Accuracy#
|  | 校準員 | [5 empty] | 復核員

## AsFound
校 準 資 料 - 調整前
證書編號 | #Cert_No#
#AF1SV# |  |  | #AF1SPME# | #AF1DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AF1SP1# | #AF1SP2# | #AF1SP3#
設定點類別 |  | #AF1TP1# | #AF1TP2# | #AF1TP3#
死區最小值 |  | #AF1DMin1# | #AF1DMin2# | #AF1DMin3#
死區最大值 |  | #AF1DMax1# | #AF1DMax2# | #AF1DMax3#
置位壓力 |  | #AF1Set1# | #AF1Set2# | #AF1Set3#
復位壓力 |  | #AF1Reset1# | #AF1Reset2# | #AF1Reset3#
允差 |  | #AF1Toler1# | #AF1Toler2# | #AF1Toler3#
設定點誤差 |  | #AF1SPError1# | #AF1SPError2# | #AF1SPError3#
死區 |  | #AF1Deadband1# | #AF1Deadband2# | #AF1Deadband3#
死區誤差 |  | #AF1DError1# | #AF1DError2# | #AF1DError3#
結果 |  | #AF1PF1# | #AF1PF2# | #AF1PF3#
#AF2SV# |  |  | #AF2SPME# | #AF2DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AF2SP1# | #AF2SP2# | #AF2SP3#
設定點類別 |  | #AF2TP1# | #AF2TP2# | #AF2TP3#
死區最小值 |  | #AF2DMin1# | #AF2DMin2# | #AF2DMin3#
死區最大值 |  | #AF2DMax1# | #AF2DMax2# | #AF2DMax3#
置位壓力 |  | #AF2Set1# | #AF2Set2# | #AF2Set3#
復位壓力 |  | #AF2Reset1# | #AF2Reset2# | #AF2Reset3#
允差 |  | #AF2Toler1# | #AF2Toler2# | #AF2Toler3#
設定點誤差 |  | #AF2SPError1# | #AF2SPError2# | #AF2SPError3#
死區 |  | #AF2Deadband1# | #AF2Deadband2# | #AF2Deadband3#
死區誤差 |  | #AF2DError1# | #AF2DError2# | #AF2DError3#
結果 |  | #AF2PF1# | #AF2PF2# | #AF2PF3#
#AF3SV# |  |  | #AF3SPME# | #AF3DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AF3SP1# | #AF3SP2# | #AF3SP3#
設定點類別 |  | #AF3TP1# | #AF3TP2# | #AF3TP3#
死區最小值 |  | #AF3DMin1# | #AF3DMin2# | #AF3DMin3#
死區最大值 |  | #AF3DMax1# | #AF3DMax2# | #AF3DMax3#
置位壓力 |  | #AF3Set1# | #AF3Set2# | #AF3Set3#
復位壓力 |  | #AF3Reset1# | #AF3Reset2# | #AF3Reset3#
允差 |  | #AF3Toler1# | #AF3Toler2# | #AF3Toler3#
設定點誤差 |  | #AF3SPError1# | #AF3SPError2# | #AF3SPError3#
死區 |  | #AF3Deadband1# | #AF3Deadband2# | #AF3Deadband3#
死區誤差 |  | #AF3DError1# | #AF3DError2# | #AF3DError3#
結果 |  | #AF3PF1# | #AF3PF2# | #AF3PF3#
#AF4SV# |  |  | #AF4SPME# | #AF4DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AF4SP1# | #AF4SP2# | #AF4SP3#
設定點類別 |  | #AF4TP1# | #AF4TP2# | #AF4TP3#
死區最小值 |  | #AF4DMin1# | #AF4DMin2# | #AF4DMin3#
死區最大值 |  | #AF4DMax1# | #AF4DMax2# | #AF4DMax3#
置位壓力 |  | #AF4Set1# | #AF4Set2# | #AF4Set3#
復位壓力 |  | #AF4Reset1# | #AF4Reset2# | #AF4Reset3#
允差 |  | #AF4Toler1# | #AF4Toler2# | #AF4Toler3#
設定點誤差 |  | #AF4SPError1# | #AF4SPError2# | #AF4SPError3#
死區 |  | #AF4Deadband1# | #AF4Deadband2# | #AF4Deadband3#
死區誤差 |  | #AF4DError1# | #AF4DError2# | #AF4DError3#
結果 |  | #AF4PF1# | #AF4PF2# | #AF4PF3#
#AF5SV# |  |  | #AF5SPME# | #AF5DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AF5SP1# | #AF5SP2# | #AF5SP3#
設定點類別 |  | #AF5TP1# | #AF5TP2# | #AF5TP3#
死區最小值 |  | #AF5DMin1# | #AF5DMin2# | #AF5DMin3#
死區最大值 |  | #AF5DMax1# | #AF5DMax2# | #AF5DMax3#
置位壓力 |  | #AF5Set1# | #AF5Set2# | #AF5Set3#
復位壓力 |  | #AF5Reset1# | #AF5Reset2# | #AF5Reset3#
允差 |  | #AF5Toler1# | #AF5Toler2# | #AF5Toler3#
設定點誤差 |  | #AF5SPError1# | #AF5SPError2# | #AF5SPError3#
死區 |  | #AF5Deadband1# | #AF5Deadband2# | #AF5Deadband3#
死區誤差 |  | #AF5DError1# | #AF5DError2# | #AF5DError3#
結果 |  | #AF5PF1# | #AF5PF2# | #AF5PF3#
===以下空白 ===

## AsLeft
校 準 資 料 - 調整後
證書編號 | #Cert_No#
#AL1SV# |  |  | #AL1SPME# | #AL1DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AL1SP1# | #AL1SP2# | #AL1SP3#
設定點類別 |  | #AL1TP1# | #AL1TP2# | #AL1TP3#
死區最小值 |  | #AL1DMin1# | #AL1DMin2# | #AL1DMin3#
死區最大值 |  | #AL1DMax1# | #AL1DMax2# | #AL1DMax3#
置位壓力 |  | #AL1Set1# | #AL1Set2# | #AL1Set3#
復位壓力 |  | #AL1Reset1# | #AL1Reset2# | #AL1Reset3#
允差 |  | #AL1Toler1# | #AL1Toler2# | #AL1Toler3#
設定點誤差 |  | #AL1SPError1# | #AL1SPError2# | #AL1SPError3#
死區 |  | #AL1Deadband1# | #AL1Deadband2# | #AL1Deadband3#
死區誤差 |  | #AL1DError1# | #AL1DError2# | #AL1DError3#
結果 |  | #AL1PF1# | #AL1PF2# | #AL1PF3#
#AL2SV# |  |  | #AL2SPME# | #AL2DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AL2SP1# | #AL2SP2# | #AL2SP3#
設定點類別 |  | #AL2TP1# | #AL2TP2# | #AL2TP3#
死區最小值 |  | #AL2DMin1# | #AL2DMin2# | #AL2DMin3#
死區最大值 |  | #AL2DMax1# | #AL2DMax2# | #AL2DMax3#
置位壓力 |  | #AL2Set1# | #AL2Set2# | #AL2Set3#
復位壓力 |  | #AL2Reset1# | #AL2Reset2# | #AL2Reset3#
允差 |  | #AL2Toler1# | #AL2Toler2# | #AL2Toler3#
設定點誤差 |  | #AL2SPError1# | #AL2SPError2# | #AL2SPError3#
死區 |  | #AL2Deadband1# | #AL2Deadband2# | #AL2Deadband3#
死區誤差 |  | #AL2DError1# | #AL2DError2# | #AL2DError3#
結果 |  | #AL2PF1# | #AL2PF2# | #AL2PF3#
#AL3SV# |  |  | #AL3SPME# | #AL3DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AL3SP1# | #AL3SP2# | #AL3SP3#
設定點類別 |  | #AL3TP1# | #AL3TP2# | #AL3TP3#
死區最小值 |  | #AL3DMin1# | #AL3DMin2# | #AL3DMin3#
死區最大值 |  | #AL3DMax1# | #AL3DMax2# | #AL3DMax3#
置位壓力 |  | #AL3Set1# | #AL3Set2# | #AL3Set3#
復位壓力 |  | #AL3Reset1# | #AL3Reset2# | #AL3Reset3#
允差 |  | #AL3Toler1# | #AL3Toler2# | #AL3Toler3#
設定點誤差 |  | #AL3SPError1# | #AL3SPError2# | #AL3SPError3#
死區 |  | #AL3Deadband1# | #AL3Deadband2# | #AL3Deadband3#
死區誤差 |  | #AL3DError1# | #AL3DError2# | #AL3DError3#
結果 |  | #AL3PF1# | #AL3PF2# | #AL3PF3#
#AL4SV# |  |  | #AL4SPME# | #AL4DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AL4SP1# | #AL4SP2# | #AL4SP3#
設定點類別 |  | #AL4TP1# | #AL4TP2# | #AL4TP3#
死區最小值 |  | #AL4DMin1# | #AL4DMin2# | #AL4DMin3#
死區最大值 |  | #AL4DMax1# | #AL4DMax2# | #AL4DMax3#
置位壓力 |  | #AL4Set1# | #AL4Set2# | #AL4Set3#
復位壓力 |  | #AL4Reset1# | #AL4Reset2# | #AL4Reset3#
允差 |  | #AL4Toler1# | #AL4Toler2# | #AL4Toler3#
設定點誤差 |  | #AL4SPError1# | #AL4SPError2# | #AL4SPError3#
死區 |  | #AL4Deadband1# | #AL4Deadband2# | #AL4Deadband3#
死區誤差 |  | #AL4DError1# | #AL4DError2# | #AL4DError3#
結果 |  | #AL4PF1# | #AL4PF2# | #AL4PF3#
#AL5SV# |  |  | #AL5SPME# | #AL5DBME#
標題 |  | 循環1 | 循環2 | 循環3
設定點 |  | #AL5SP1# | #AL5SP2# | #AL5SP3#
設定點類別 |  | #AL5TP1# | #AL5TP2# | #AL5TP3#
死區最小值 |  | #AL5DMin1# | #AL5DMin2# | #AL5DMin3#
死區最大值 |  | #AL5DMax1# | #AL5DMax2# | #AL5DMax3#
置位壓力 |  | #AL5Set1# | #AL5Set2# | #AL5Set3#
復位壓力 |  | #AL5Reset1# | #AL5Reset2# | #AL5Reset3#
允差 |  | #AL5Toler1# | #AL5Toler2# | #AL5Toler3#
設定點誤差 |  | #AL5SPError1# | #AL5SPError2# | #AL5SPError3#
死區 |  | #AL5Deadband1# | #AL5Deadband2# | #AL5Deadband3#
死區誤差 |  | #AL5DError1# | #AL5DError2# | #AL5DError3#
結果 |  | #AL5PF1# | #AL5PF2# | #AL5PF3#
=== 以下空白 ===