## Cert
校 準 證 書
壓力變送器
證書編號 |  | #Cert_No# |  |  |  | 列印日期 |  | #PrintDate#
被 校 儀 表
| 儀表編號 : |  | #Asset_No# |  | 校準日期: |  | #CalibrationDate#
| 規 格: |  | #Model# |  | 有效期至: |  | #Cert_ExpireDate#
| 量 程: |  | #Model_Range# |  | 製造廠商: |  | #Asset_Manufacturer#
| 分 辨 率: |  | #Model_Resolution# |  | 客戶資訊: |  | #Asset_Customer#
| 應用場合: |  | #Asset_Location#
| 準 確 度: |  | #Model_Accuracy#
校 準 結 果
|  | 結果 | 最大誤差 | 溫度 | 濕度 | 大氣壓 |  | 練習次數
| 調整前 | #AsFound_Result# | #AFMaxError# | #AFTemperature# | #AFHumidity# | #AFAtmospheric# |  | #AsFound_ExerciseTimes#
| 調整後 | #AsLeft_Result# | #ALMaxError# | #ALTemperature# | #ALHumidity# | #ALAtmospheric# |  | #AsLeft_ExerciseTimes#
標 準 儀 表
| 製造廠商 |  | 規格 | 儀表編號 | 證書編號 | 有效期至 |  | 準確度
| #Reference1Mfr# |  | #Reference1Model# | #Reference1SN# | #Reference1Cert# | #Reference1Due# |  | #Reference1Accuracy#
| #Reference2Mfr# |  | #Reference2Model# | #Reference2SN# | #Reference2Cert# | #Reference2Due# |  | #Reference2Accuracy#
| #Reference3Mfr# |  | #Reference3Model# | #Reference3SN# | #Reference3Cert# | #Reference3Due# |  | #Reference3Accuracy#
|  | 校準員 |  |  | 復核員

## AsFound
校 準 資 料 - 調整前
證書編號 | #Cert_No#
#AF1Cycle# | [5 empty] | #AF1MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AF1SV1# | #AF1Ref1# | #AF1TV1# | #AF1UUT1# | #AF1Tol1# | #AF1Dev1# | #AF1Error1# | #AF1PF1#
#AF1SV2# | #AF1Ref2# | #AF1TV2# | #AF1UUT2# | #AF1Tol2# | #AF1Dev2# | #AF1Error2# | #AF1PF2#
#AF1SV3# | #AF1Ref3# | #AF1TV3# | #AF1UUT3# | #AF1Tol3# | #AF1Dev3# | #AF1Error3# | #AF1PF3#
#AF1SV4# | #AF1Ref4# | #AF1TV4# | #AF1UUT4# | #AF1Tol4# | #AF1Dev4# | #AF1Error4# | #AF1PF4#
#AF1SV5# | #AF1Ref5# | #AF1TV5# | #AF1UUT5# | #AF1Tol5# | #AF1Dev5# | #AF1Error5# | #AF1PF5#
#AF1SV6# | #AF1Ref6# | #AF1TV6# | #AF1UUT6# | #AF1Tol6# | #AF1Dev6# | #AF1Error6# | #AF1PF6#
#AF1SV7# | #AF1Ref7# | #AF1TV7# | #AF1UUT7# | #AF1Tol7# | #AF1Dev7# | #AF1Error7# | #AF1PF7#
#AF1SV8# | #AF1Ref8# | #AF1TV8# | #AF1UUT8# | #AF1Tol8# | #AF1Dev8# | #AF1Error8# | #AF1PF8#
#AF1SV9# | #AF1Ref9# | #AF1TV9# | #AF1UUT9# | #AF1Tol9# | #AF1Dev9# | #AF1Error9# | #AF1PF9#
#AF1SV10# | #AF1Ref10# | #AF1TV10# | #AF1UUT10# | #AF1Tol10# | #AF1Dev10# | #AF1Error10# | #AF1PF10#
#AF1SV11# | #AF1Ref11# | #AF1TV11# | #AF1UUT11# | #AF1Tol11# | #AF1Dev11# | #AF1Error11# | #AF1PF11#
#AF1SV12# | #AF1Ref12# | #AF1TV12# | #AF1UUT12# | #AF1Tol12# | #AF1Dev12# | #AF1Error12# | #AF1PF12#
#AF1SV13# | #AF1Ref13# | #AF1TV13# | #AF1UUT13# | #AF1Tol13# | #AF1Dev13# | #AF1Error13# | #AF1PF13#
#AF1SV14# | #AF1Ref14# | #AF1TV14# | #AF1UUT14# | #AF1Tol14# | #AF1Dev14# | #AF1Error14# | #AF1PF14#
#AF1SV15# | #AF1Ref15# | #AF1TV15# | #AF1UUT15# | #AF1Tol15# | #AF1Dev15# | #AF1Error15# | #AF1PF15#
#AF1SV16# | #AF1Ref16# | #AF1TV16# | #AF1UUT16# | #AF1Tol16# | #AF1Dev16# | #AF1Error16# | #AF1PF16#
#AF1SV17# | #AF1Ref17# | #AF1TV17# | #AF1UUT17# | #AF1Tol17# | #AF1Dev17# | #AF1Error17# | #AF1PF17#
#AF1SV18# | #AF1Ref18# | #AF1TV18# | #AF1UUT18# | #AF1Tol18# | #AF1Dev18# | #AF1Error18# | #AF1PF18#
#AF1SV19# | #AF1Ref19# | #AF1TV19# | #AF1UUT19# | #AF1Tol19# | #AF1Dev19# | #AF1Error19# | #AF1PF19#
#AF1SV20# | #AF1Ref20# | #AF1TV20# | #AF1UUT20# | #AF1Tol20# | #AF1Dev20# | #AF1Error20# | #AF1PF20#
#AF1SV21# | #AF1Ref21# | #AF1TV21# | #AF1UUT21# | #AF1Tol21# | #AF1Dev21# | #AF1Error21# | #AF1PF21#
#AF1SV22# | #AF1Ref22# | #AF1TV22# | #AF1UUT22# | #AF1Tol22# | #AF1Dev22# | #AF1Error22# | #AF1PF22#
#AF1SV23# | #AF1Ref23# | #AF1TV23# | #AF1UUT23# | #AF1Tol23# | #AF1Dev23# | #AF1Error23# | #AF1PF23#
#AF1SV24# | #AF1Ref24# | #AF1TV24# | #AF1UUT24# | #AF1Tol24# | #AF1Dev24# | #AF1Error24# | #AF1PF24#
#AF1SV25# | #AF1Ref25# | #AF1TV25# | #AF1UUT25# | #AF1Tol25# | #AF1Dev25# | #AF1Error25# | #AF1PF25#
#AF1SV26# | #AF1Ref26# | #AF1TV26# | #AF1UUT26# | #AF1Tol26# | #AF1Dev26# | #AF1Error26# | #AF1PF26#
#AF1SV27# | #AF1Ref27# | #AF1TV27# | #AF1UUT27# | #AF1Tol27# | #AF1Dev27# | #AF1Error27# | #AF1PF27#
#AF1SV28# | #AF1Ref28# | #AF1TV28# | #AF1UUT28# | #AF1Tol28# | #AF1Dev28# | #AF1Error28# | #AF1PF28#
#AF1SV29# | #AF1Ref29# | #AF1TV29# | #AF1UUT29# | #AF1Tol29# | #AF1Dev29# | #AF1Error29# | #AF1PF29#
#AF1SV30# | #AF1Ref30# | #AF1TV30# | #AF1UUT30# | #AF1Tol30# | #AF1Dev30# | #AF1Error30# | #AF1PF30#
#AF1SV31# | #AF1Ref31# | #AF1TV31# | #AF1UUT31# | #AF1Tol31# | #AF1Dev31# | #AF1Error31# | #AF1PF31#
#AF1SV32# | #AF1Ref32# | #AF1TV32# | #AF1UUT32# | #AF1Tol32# | #AF1Dev32# | #AF1Error32# | #AF1PF32#
#AF1SV33# | #AF1Ref33# | #AF1TV33# | #AF1UUT33# | #AF1Tol33# | #AF1Dev33# | #AF1Error33# | #AF1PF33#
#AF1SV34# | #AF1Ref34# | #AF1TV34# | #AF1UUT34# | #AF1Tol34# | #AF1Dev34# | #AF1Error34# | #AF1PF34#
#AF1SV35# | #AF1Ref35# | #AF1TV35# | #AF1UUT35# | #AF1Tol35# | #AF1Dev35# | #AF1Error35# | #AF1PF35#
#AF1SV36# | #AF1Ref36# | #AF1TV36# | #AF1UUT36# | #AF1Tol36# | #AF1Dev36# | #AF1Error36# | #AF1PF36#
#AF1SV37# | #AF1Ref37# | #AF1TV37# | #AF1UUT37# | #AF1Tol37# | #AF1Dev37# | #AF1Error37# | #AF1PF37#
#AF1SV38# | #AF1Ref38# | #AF1TV38# | #AF1UUT38# | #AF1Tol38# | #AF1Dev38# | #AF1Error38# | #AF1PF38#
#AF1SV39# | #AF1Ref39# | #AF1TV39# | #AF1UUT39# | #AF1Tol39# | #AF1Dev39# | #AF1Error39# | #AF1PF39#
#AF1SV40# | #AF1Ref40# | #AF1TV40# | #AF1UUT40# | #AF1Tol40# | #AF1Dev40# | #AF1Error40# | #AF1PF40#
#AF1SV41# | #AF1Ref41# | #AF1TV41# | #AF1UUT41# | #AF1Tol41# | #AF1Dev41# | #AF1Error41# | #AF1PF41#
#AF2Cycle# | [5 empty] | #AF2MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AF2SV1# | #AF2Ref1# | #AF2TV1# | #AF2UUT1# | #AF2Tol1# | #AF2Dev1# | #AF2Error1# | #AF2PF1#
#AF2SV2# | #AF2Ref2# | #AF2TV2# | #AF2UUT2# | #AF2Tol2# | #AF2Dev2# | #AF2Error2# | #AF2PF2#
#AF2SV3# | #AF2Ref3# | #AF2TV3# | #AF2UUT3# | #AF2Tol3# | #AF2Dev3# | #AF2Error3# | #AF2PF3#
#AF2SV4# | #AF2Ref4# | #AF2TV4# | #AF2UUT4# | #AF2Tol4# | #AF2Dev4# | #AF2Error4# | #AF2PF4#
#AF2SV5# | #AF2Ref5# | #AF2TV5# | #AF2UUT5# | #AF2Tol5# | #AF2Dev5# | #AF2Error5# | #AF2PF5#
#AF2SV6# | #AF2Ref6# | #AF2TV6# | #AF2UUT6# | #AF2Tol6# | #AF2Dev6# | #AF2Error6# | #AF2PF6#
#AF2SV7# | #AF2Ref7# | #AF2TV7# | #AF2UUT7# | #AF2Tol7# | #AF2Dev7# | #AF2Error7# | #AF2PF7#
#AF2SV8# | #AF2Ref8# | #AF2TV8# | #AF2UUT8# | #AF2Tol8# | #AF2Dev8# | #AF2Error8# | #AF2PF8#
#AF2SV9# | #AF2Ref9# | #AF2TV9# | #AF2UUT9# | #AF2Tol9# | #AF2Dev9# | #AF2Error9# | #AF2PF9#
#AF2SV10# | #AF2Ref10# | #AF2TV10# | #AF2UUT10# | #AF2Tol10# | #AF2Dev10# | #AF2Error10# | #AF2PF10#
#AF2SV11# | #AF2Ref11# | #AF2TV11# | #AF2UUT11# | #AF2Tol11# | #AF2Dev11# | #AF2Error11# | #AF2PF11#
#AF2SV12# | #AF2Ref12# | #AF2TV12# | #AF2UUT12# | #AF2Tol12# | #AF2Dev12# | #AF2Error12# | #AF2PF12#
#AF2SV13# | #AF2Ref13# | #AF2TV13# | #AF2UUT13# | #AF2Tol13# | #AF2Dev13# | #AF2Error13# | #AF2PF13#
#AF2SV14# | #AF2Ref14# | #AF2TV14# | #AF2UUT14# | #AF2Tol14# | #AF2Dev14# | #AF2Error14# | #AF2PF14#
#AF2SV15# | #AF2Ref15# | #AF2TV15# | #AF2UUT15# | #AF2Tol15# | #AF2Dev15# | #AF2Error15# | #AF2PF15#
#AF2SV16# | #AF2Ref16# | #AF2TV16# | #AF2UUT16# | #AF2Tol16# | #AF2Dev16# | #AF2Error16# | #AF2PF16#
#AF2SV17# | #AF2Ref17# | #AF2TV17# | #AF2UUT17# | #AF2Tol17# | #AF2Dev17# | #AF2Error17# | #AF2PF17#
#AF2SV18# | #AF2Ref18# | #AF2TV18# | #AF2UUT18# | #AF2Tol18# | #AF2Dev18# | #AF2Error18# | #AF2PF18#
#AF2SV19# | #AF2Ref19# | #AF2TV19# | #AF2UUT19# | #AF2Tol19# | #AF2Dev19# | #AF2Error19# | #AF2PF19#
#AF2SV20# | #AF2Ref20# | #AF2TV20# | #AF2UUT20# | #AF2Tol20# | #AF2Dev20# | #AF2Error20# | #AF2PF20#
#AF2SV21# | #AF2Ref21# | #AF2TV21# | #AF2UUT21# | #AF2Tol21# | #AF2Dev21# | #AF2Error21# | #AF2PF21#
#AF2SV22# | #AF2Ref22# | #AF2TV22# | #AF2UUT22# | #AF2Tol22# | #AF2Dev22# | #AF2Error22# | #AF2PF22#
#AF2SV23# | #AF2Ref23# | #AF2TV23# | #AF2UUT23# | #AF2Tol23# | #AF2Dev23# | #AF2Error23# | #AF2PF23#
#AF2SV24# | #AF2Ref24# | #AF2TV24# | #AF2UUT24# | #AF2Tol24# | #AF2Dev24# | #AF2Error24# | #AF2PF24#
#AF2SV25# | #AF2Ref25# | #AF2TV25# | #AF2UUT25# | #AF2Tol25# | #AF2Dev25# | #AF2Error25# | #AF2PF25#
#AF2SV26# | #AF2Ref26# | #AF2TV26# | #AF2UUT26# | #AF2Tol26# | #AF2Dev26# | #AF2Error26# | #AF2PF26#
#AF2SV27# | #AF2Ref27# | #AF2TV27# | #AF2UUT27# | #AF2Tol27# | #AF2Dev27# | #AF2Error27# | #AF2PF27#
#AF2SV28# | #AF2Ref28# | #AF2TV28# | #AF2UUT28# | #AF2Tol28# | #AF2Dev28# | #AF2Error28# | #AF2PF28#
#AF2SV29# | #AF2Ref29# | #AF2TV29# | #AF2UUT29# | #AF2Tol29# | #AF2Dev29# | #AF2Error29# | #AF2PF29#
#AF2SV30# | #AF2Ref30# | #AF2TV30# | #AF2UUT30# | #AF2Tol30# | #AF2Dev30# | #AF2Error30# | #AF2PF30#
#AF2SV31# | #AF2Ref31# | #AF2TV31# | #AF2UUT31# | #AF2Tol31# | #AF2Dev31# | #AF2Error31# | #AF2PF31#
#AF2SV32# | #AF2Ref32# | #AF2TV32# | #AF2UUT32# | #AF2Tol32# | #AF2Dev32# | #AF2Error32# | #AF2PF32#
#AF2SV33# | #AF2Ref33# | #AF2TV33# | #AF2UUT33# | #AF2Tol33# | #AF2Dev33# | #AF2Error33# | #AF2PF33#
#AF2SV34# | #AF2Ref34# | #AF2TV34# | #AF2UUT34# | #AF2Tol34# | #AF2Dev34# | #AF2Error34# | #AF2PF34#
#AF2SV35# | #AF2Ref35# | #AF2TV35# | #AF2UUT35# | #AF2Tol35# | #AF2Dev35# | #AF2Error35# | #AF2PF35#
#AF2SV36# | #AF2Ref36# | #AF2TV36# | #AF2UUT36# | #AF2Tol36# | #AF2Dev36# | #AF2Error36# | #AF2PF36#
#AF2SV37# | #AF2Ref37# | #AF2TV37# | #AF2UUT37# | #AF2Tol37# | #AF2Dev37# | #AF2Error37# | #AF2PF37#
#AF2SV38# | #AF2Ref38# | #AF2TV38# | #AF2UUT38# | #AF2Tol38# | #AF2Dev38# | #AF2Error38# | #AF2PF38#
#AF2SV39# | #AF2Ref39# | #AF2TV39# | #AF2UUT39# | #AF2Tol39# | #AF2Dev39# | #AF2Error39# | #AF2PF39#
#AF2SV40# | #AF2Ref40# | #AF2TV40# | #AF2UUT40# | #AF2Tol40# | #AF2Dev40# | #AF2Error40# | #AF2PF40#
#AF2SV41# | #AF2Ref41# | #AF2TV41# | #AF2UUT41# | #AF2Tol41# | #AF2Dev41# | #AF2Error41# | #AF2PF41#
#AF3Cycle# | [5 empty] | #AF3MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AF3SV1# | #AF3Ref1# | #AF3TV1# | #AF3UUT1# | #AF3Tol1# | #AF3Dev1# | #AF3Error1# | #AF3PF1#
#AF3SV2# | #AF3Ref2# | #AF3TV2# | #AF3UUT2# | #AF3Tol2# | #AF3Dev2# | #AF3Error2# | #AF3PF2#
#AF3SV3# | #AF3Ref3# | #AF3TV3# | #AF3UUT3# | #AF3Tol3# | #AF3Dev3# | #AF3Error3# | #AF3PF3#
#AF3SV4# | #AF3Ref4# | #AF3TV4# | #AF3UUT4# | #AF3Tol4# | #AF3Dev4# | #AF3Error4# | #AF3PF4#
#AF3SV5# | #AF3Ref5# | #AF3TV5# | #AF3UUT5# | #AF3Tol5# | #AF3Dev5# | #AF3Error5# | #AF3PF5#
#AF3SV6# | #AF3Ref6# | #AF3TV6# | #AF3UUT6# | #AF3Tol6# | #AF3Dev6# | #AF3Error6# | #AF3PF6#
#AF3SV7# | #AF3Ref7# | #AF3TV7# | #AF3UUT7# | #AF3Tol7# | #AF3Dev7# | #AF3Error7# | #AF3PF7#
#AF3SV8# | #AF3Ref8# | #AF3TV8# | #AF3UUT8# | #AF3Tol8# | #AF3Dev8# | #AF3Error8# | #AF3PF8#
#AF3SV9# | #AF3Ref9# | #AF3TV9# | #AF3UUT9# | #AF3Tol9# | #AF3Dev9# | #AF3Error9# | #AF3PF9#
#AF3SV10# | #AF3Ref10# | #AF3TV10# | #AF3UUT10# | #AF3Tol10# | #AF3Dev10# | #AF3Error10# | #AF3PF10#
#AF3SV11# | #AF3Ref11# | #AF3TV11# | #AF3UUT11# | #AF3Tol11# | #AF3Dev11# | #AF3Error11# | #AF3PF11#
#AF3SV12# | #AF3Ref12# | #AF3TV12# | #AF3UUT12# | #AF3Tol12# | #AF3Dev12# | #AF3Error12# | #AF3PF12#
#AF3SV13# | #AF3Ref13# | #AF3TV13# | #AF3UUT13# | #AF3Tol13# | #AF3Dev13# | #AF3Error13# | #AF3PF13#
#AF3SV14# | #AF3Ref14# | #AF3TV14# | #AF3UUT14# | #AF3Tol14# | #AF3Dev14# | #AF3Error14# | #AF3PF14#
#AF3SV15# | #AF3Ref15# | #AF3TV15# | #AF3UUT15# | #AF3Tol15# | #AF3Dev15# | #AF3Error15# | #AF3PF15#
#AF3SV16# | #AF3Ref16# | #AF3TV16# | #AF3UUT16# | #AF3Tol16# | #AF3Dev16# | #AF3Error16# | #AF3PF16#
#AF3SV17# | #AF3Ref17# | #AF3TV17# | #AF3UUT17# | #AF3Tol17# | #AF3Dev17# | #AF3Error17# | #AF3PF17#
#AF3SV18# | #AF3Ref18# | #AF3TV18# | #AF3UUT18# | #AF3Tol18# | #AF3Dev18# | #AF3Error18# | #AF3PF18#
#AF3SV19# | #AF3Ref19# | #AF3TV19# | #AF3UUT19# | #AF3Tol19# | #AF3Dev19# | #AF3Error19# | #AF3PF19#
#AF3SV20# | #AF3Ref20# | #AF3TV20# | #AF3UUT20# | #AF3Tol20# | #AF3Dev20# | #AF3Error20# | #AF3PF20#
#AF3SV21# | #AF3Ref21# | #AF3TV21# | #AF3UUT21# | #AF3Tol21# | #AF3Dev21# | #AF3Error21# | #AF3PF21#
#AF3SV22# | #AF3Ref22# | #AF3TV22# | #AF3UUT22# | #AF3Tol22# | #AF3Dev22# | #AF3Error22# | #AF3PF22#
#AF3SV23# | #AF3Ref23# | #AF3TV23# | #AF3UUT23# | #AF3Tol23# | #AF3Dev23# | #AF3Error23# | #AF3PF23#
#AF3SV24# | #AF3Ref24# | #AF3TV24# | #AF3UUT24# | #AF3Tol24# | #AF3Dev24# | #AF3Error24# | #AF3PF24#
#AF3SV25# | #AF3Ref25# | #AF3TV25# | #AF3UUT25# | #AF3Tol25# | #AF3Dev25# | #AF3Error25# | #AF3PF25#
#AF3SV26# | #AF3Ref26# | #AF3TV26# | #AF3UUT26# | #AF3Tol26# | #AF3Dev26# | #AF3Error26# | #AF3PF26#
#AF3SV27# | #AF3Ref27# | #AF3TV27# | #AF3UUT27# | #AF3Tol27# | #AF3Dev27# | #AF3Error27# | #AF3PF27#
#AF3SV28# | #AF3Ref28# | #AF3TV28# | #AF3UUT28# | #AF3Tol28# | #AF3Dev28# | #AF3Error28# | #AF3PF28#
#AF3SV29# | #AF3Ref29# | #AF3TV29# | #AF3UUT29# | #AF3Tol29# | #AF3Dev29# | #AF3Error29# | #AF3PF29#
#AF3SV30# | #AF3Ref30# | #AF3TV30# | #AF3UUT30# | #AF3Tol30# | #AF3Dev30# | #AF3Error30# | #AF3PF30#
#AF3SV31# | #AF3Ref31# | #AF3TV31# | #AF3UUT31# | #AF3Tol31# | #AF3Dev31# | #AF3Error31# | #AF3PF31#
#AF3SV32# | #AF3Ref32# | #AF3TV32# | #AF3UUT32# | #AF3Tol32# | #AF3Dev32# | #AF3Error32# | #AF3PF32#
#AF3SV33# | #AF3Ref33# | #AF3TV33# | #AF3UUT33# | #AF3Tol33# | #AF3Dev33# | #AF3Error33# | #AF3PF33#
#AF3SV34# | #AF3Ref34# | #AF3TV34# | #AF3UUT34# | #AF3Tol34# | #AF3Dev34# | #AF3Error34# | #AF3PF34#
#AF3SV35# | #AF3Ref35# | #AF3TV35# | #AF3UUT35# | #AF3Tol35# | #AF3Dev35# | #AF3Error35# | #AF3PF35#
#AF3SV36# | #AF3Ref36# | #AF3TV36# | #AF3UUT36# | #AF3Tol36# | #AF3Dev36# | #AF3Error36# | #AF3PF36#
#AF3SV37# | #AF3Ref37# | #AF3TV37# | #AF3UUT37# | #AF3Tol37# | #AF3Dev37# | #AF3Error37# | #AF3PF37#
#AF3SV38# | #AF3Ref38# | #AF3TV38# | #AF3UUT38# | #AF3Tol38# | #AF3Dev38# | #AF3Error38# | #AF3PF38#
#AF3SV39# | #AF3Ref39# | #AF3TV39# | #AF3UUT39# | #AF3Tol39# | #AF3Dev39# | #AF3Error39# | #AF3PF39#
#AF3SV40# | #AF3Ref40# | #AF3TV40# | #AF3UUT40# | #AF3Tol40# | #AF3Dev40# | #AF3Error40# | #AF3PF40#
#AF3SV41# | #AF3Ref41# | #AF3TV41# | #AF3UUT41# | #AF3Tol41# | #AF3Dev41# | #AF3Error41# | #AF3PF41#
=== 以下空白 ===

## AsLeft
校 準 資 料 - 調整後
證書編號 | #Cert_No#
#AL1Cycle# | [5 empty] | #AL1MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AL1SV1# | #AL1Ref1# | #AL1TV1# | #AL1UUT1# | #AL1Tol1# | #AL1Dev1# | #AL1Error1# | #AL1PF1#
#AL1SV2# | #AL1Ref2# | #AL1TV2# | #AL1UUT2# | #AL1Tol2# | #AL1Dev2# | #AL1Error2# | #AL1PF2#
#AL1SV3# | #AL1Ref3# | #AL1TV3# | #AL1UUT3# | #AL1Tol3# | #AL1Dev3# | #AL1Error3# | #AL1PF3#
#AL1SV4# | #AL1Ref4# | #AL1TV4# | #AL1UUT4# | #AL1Tol4# | #AL1Dev4# | #AL1Error4# | #AL1PF4#
#AL1SV5# | #AL1Ref5# | #AL1TV5# | #AL1UUT5# | #AL1Tol5# | #AL1Dev5# | #AL1Error5# | #AL1PF5#
#AL1SV6# | #AL1Ref6# | #AL1TV6# | #AL1UUT6# | #AL1Tol6# | #AL1Dev6# | #AL1Error6# | #AL1PF6#
#AL1SV7# | #AL1Ref7# | #AL1TV7# | #AL1UUT7# | #AL1Tol7# | #AL1Dev7# | #AL1Error7# | #AL1PF7#
#AL1SV8# | #AL1Ref8# | #AL1TV8# | #AL1UUT8# | #AL1Tol8# | #AL1Dev8# | #AL1Error8# | #AL1PF8#
#AL1SV9# | #AL1Ref9# | #AL1TV9# | #AL1UUT9# | #AL1Tol9# | #AL1Dev9# | #AL1Error9# | #AL1PF9#
#AL1SV10# | #AL1Ref10# | #AL1TV10# | #AL1UUT10# | #AL1Tol10# | #AL1Dev10# | #AL1Error10# | #AL1PF10#
#AL1SV11# | #AL1Ref11# | #AL1TV11# | #AL1UUT11# | #AL1Tol11# | #AL1Dev11# | #AL1Error11# | #AL1PF11#
#AL1SV12# | #AL1Ref12# | #AL1TV12# | #AL1UUT12# | #AL1Tol12# | #AL1Dev12# | #AL1Error12# | #AL1PF12#
#AL1SV13# | #AL1Ref13# | #AL1TV13# | #AL1UUT13# | #AL1Tol13# | #AL1Dev13# | #AL1Error13# | #AL1PF13#
#AL1SV14# | #AL1Ref14# | #AL1TV14# | #AL1UUT14# | #AL1Tol14# | #AL1Dev14# | #AL1Error14# | #AL1PF14#
#AL1SV15# | #AL1Ref15# | #AL1TV15# | #AL1UUT15# | #AL1Tol15# | #AL1Dev15# | #AL1Error15# | #AL1PF15#
#AL1SV16# | #AL1Ref16# | #AL1TV16# | #AL1UUT16# | #AL1Tol16# | #AL1Dev16# | #AL1Error16# | #AL1PF16#
#AL1SV17# | #AL1Ref17# | #AL1TV17# | #AL1UUT17# | #AL1Tol17# | #AL1Dev17# | #AL1Error17# | #AL1PF17#
#AL1SV18# | #AL1Ref18# | #AL1TV18# | #AL1UUT18# | #AL1Tol18# | #AL1Dev18# | #AL1Error18# | #AL1PF18#
#AL1SV19# | #AL1Ref19# | #AL1TV19# | #AL1UUT19# | #AL1Tol19# | #AL1Dev19# | #AL1Error19# | #AL1PF19#
#AL1SV20# | #AL1Ref20# | #AL1TV20# | #AL1UUT20# | #AL1Tol20# | #AL1Dev20# | #AL1Error20# | #AL1PF20#
#AL1SV21# | #AL1Ref21# | #AL1TV21# | #AL1UUT21# | #AL1Tol21# | #AL1Dev21# | #AL1Error21# | #AL1PF21#
#AL1SV22# | #AL1Ref22# | #AL1TV22# | #AL1UUT22# | #AL1Tol22# | #AL1Dev22# | #AL1Error22# | #AL1PF22#
#AL1SV23# | #AL1Ref23# | #AL1TV23# | #AL1UUT23# | #AL1Tol23# | #AL1Dev23# | #AL1Error23# | #AL1PF23#
#AL1SV24# | #AL1Ref24# | #AL1TV24# | #AL1UUT24# | #AL1Tol24# | #AL1Dev24# | #AL1Error24# | #AL1PF24#
#AL1SV25# | #AL1Ref25# | #AL1TV25# | #AL1UUT25# | #AL1Tol25# | #AL1Dev25# | #AL1Error25# | #AL1PF25#
#AL1SV26# | #AL1Ref26# | #AL1TV26# | #AL1UUT26# | #AL1Tol26# | #AL1Dev26# | #AL1Error26# | #AL1PF26#
#AL1SV27# | #AL1Ref27# | #AL1TV27# | #AL1UUT27# | #AL1Tol27# | #AL1Dev27# | #AL1Error27# | #AL1PF27#
#AL1SV28# | #AL1Ref28# | #AL1TV28# | #AL1UUT28# | #AL1Tol28# | #AL1Dev28# | #AL1Error28# | #AL1PF28#
#AL1SV29# | #AL1Ref29# | #AL1TV29# | #AL1UUT29# | #AL1Tol29# | #AL1Dev29# | #AL1Error29# | #AL1PF29#
#AL1SV30# | #AL1Ref30# | #AL1TV30# | #AL1UUT30# | #AL1Tol30# | #AL1Dev30# | #AL1Error30# | #AL1PF30#
#AL1SV31# | #AL1Ref31# | #AL1TV31# | #AL1UUT31# | #AL1Tol31# | #AL1Dev31# | #AL1Error31# | #AL1PF31#
#AL1SV32# | #AL1Ref32# | #AL1TV32# | #AL1UUT32# | #AL1Tol32# | #AL1Dev32# | #AL1Error32# | #AL1PF32#
#AL1SV33# | #AL1Ref33# | #AL1TV33# | #AL1UUT33# | #AL1Tol33# | #AL1Dev33# | #AL1Error33# | #AL1PF33#
#AL1SV34# | #AL1Ref34# | #AL1TV34# | #AL1UUT34# | #AL1Tol34# | #AL1Dev34# | #AL1Error34# | #AL1PF34#
#AL1SV35# | #AL1Ref35# | #AL1TV35# | #AL1UUT35# | #AL1Tol35# | #AL1Dev35# | #AL1Error35# | #AL1PF35#
#AL1SV36# | #AL1Ref36# | #AL1TV36# | #AL1UUT36# | #AL1Tol36# | #AL1Dev36# | #AL1Error36# | #AL1PF36#
#AL1SV37# | #AL1Ref37# | #AL1TV37# | #AL1UUT37# | #AL1Tol37# | #AL1Dev37# | #AL1Error37# | #AL1PF37#
#AL1SV38# | #AL1Ref38# | #AL1TV38# | #AL1UUT38# | #AL1Tol38# | #AL1Dev38# | #AL1Error38# | #AL1PF38#
#AL1SV39# | #AL1Ref39# | #AL1TV39# | #AL1UUT39# | #AL1Tol39# | #AL1Dev39# | #AL1Error39# | #AL1PF39#
#AL1SV40# | #AL1Ref40# | #AL1TV40# | #AL1UUT40# | #AL1Tol40# | #AL1Dev40# | #AL1Error40# | #AL1PF40#
#AL1SV41# | #AL1Ref41# | #AL1TV41# | #AL1UUT41# | #AL1Tol41# | #AL1Dev41# | #AL1Error41# | #AL1PF41#
#AL2Cycle# | [5 empty] | #AL2MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AL2SV1# | #AL2Ref1# | #AL2TV1# | #AL2UUT1# | #AL2Tol1# | #AL2Dev1# | #AL2Error1# | #AL2PF1#
#AL2SV2# | #AL2Ref2# | #AL2TV2# | #AL2UUT2# | #AL2Tol2# | #AL2Dev2# | #AL2Error2# | #AL2PF2#
#AL2SV3# | #AL2Ref3# | #AL2TV3# | #AL2UUT3# | #AL2Tol3# | #AL2Dev3# | #AL2Error3# | #AL2PF3#
#AL2SV4# | #AL2Ref4# | #AL2TV4# | #AL2UUT4# | #AL2Tol4# | #AL2Dev4# | #AL2Error4# | #AL2PF4#
#AL2SV5# | #AL2Ref5# | #AL2TV5# | #AL2UUT5# | #AL2Tol5# | #AL2Dev5# | #AL2Error5# | #AL2PF5#
#AL2SV6# | #AL2Ref6# | #AL2TV6# | #AL2UUT6# | #AL2Tol6# | #AL2Dev6# | #AL2Error6# | #AL2PF6#
#AL2SV7# | #AL2Ref7# | #AL2TV7# | #AL2UUT7# | #AL2Tol7# | #AL2Dev7# | #AL2Error7# | #AL2PF7#
#AL2SV8# | #AL2Ref8# | #AL2TV8# | #AL2UUT8# | #AL2Tol8# | #AL2Dev8# | #AL2Error8# | #AL2PF8#
#AL2SV9# | #AL2Ref9# | #AL2TV9# | #AL2UUT9# | #AL2Tol9# | #AL2Dev9# | #AL2Error9# | #AL2PF9#
#AL2SV10# | #AL2Ref10# | #AL2TV10# | #AL2UUT10# | #AL2Tol10# | #AL2Dev10# | #AL2Error10# | #AL2PF10#
#AL2SV11# | #AL2Ref11# | #AL2TV11# | #AL2UUT11# | #AL2Tol11# | #AL2Dev11# | #AL2Error11# | #AL2PF11#
#AL2SV12# | #AL2Ref12# | #AL2TV12# | #AL2UUT12# | #AL2Tol12# | #AL2Dev12# | #AL2Error12# | #AL2PF12#
#AL2SV13# | #AL2Ref13# | #AL2TV13# | #AL2UUT13# | #AL2Tol13# | #AL2Dev13# | #AL2Error13# | #AL2PF13#
#AL2SV14# | #AL2Ref14# | #AL2TV14# | #AL2UUT14# | #AL2Tol14# | #AL2Dev14# | #AL2Error14# | #AL2PF14#
#AL2SV15# | #AL2Ref15# | #AL2TV15# | #AL2UUT15# | #AL2Tol15# | #AL2Dev15# | #AL2Error15# | #AL2PF15#
#AL2SV16# | #AL2Ref16# | #AL2TV16# | #AL2UUT16# | #AL2Tol16# | #AL2Dev16# | #AL2Error16# | #AL2PF16#
#AL2SV17# | #AL2Ref17# | #AL2TV17# | #AL2UUT17# | #AL2Tol17# | #AL2Dev17# | #AL2Error17# | #AL2PF17#
#AL2SV18# | #AL2Ref18# | #AL2TV18# | #AL2UUT18# | #AL2Tol18# | #AL2Dev18# | #AL2Error18# | #AL2PF18#
#AL2SV19# | #AL2Ref19# | #AL2TV19# | #AL2UUT19# | #AL2Tol19# | #AL2Dev19# | #AL2Error19# | #AL2PF19#
#AL2SV20# | #AL2Ref20# | #AL2TV20# | #AL2UUT20# | #AL2Tol20# | #AL2Dev20# | #AL2Error20# | #AL2PF20#
#AL2SV21# | #AL2Ref21# | #AL2TV21# | #AL2UUT21# | #AL2Tol21# | #AL2Dev21# | #AL2Error21# | #AL2PF21#
#AL2SV22# | #AL2Ref22# | #AL2TV22# | #AL2UUT22# | #AL2Tol22# | #AL2Dev22# | #AL2Error22# | #AL2PF22#
#AL2SV23# | #AL2Ref23# | #AL2TV23# | #AL2UUT23# | #AL2Tol23# | #AL2Dev23# | #AL2Error23# | #AL2PF23#
#AL2SV24# | #AL2Ref24# | #AL2TV24# | #AL2UUT24# | #AL2Tol24# | #AL2Dev24# | #AL2Error24# | #AL2PF24#
#AL2SV25# | #AL2Ref25# | #AL2TV25# | #AL2UUT25# | #AL2Tol25# | #AL2Dev25# | #AL2Error25# | #AL2PF25#
#AL2SV26# | #AL2Ref26# | #AL2TV26# | #AL2UUT26# | #AL2Tol26# | #AL2Dev26# | #AL2Error26# | #AL2PF26#
#AL2SV27# | #AL2Ref27# | #AL2TV27# | #AL2UUT27# | #AL2Tol27# | #AL2Dev27# | #AL2Error27# | #AL2PF27#
#AL2SV28# | #AL2Ref28# | #AL2TV28# | #AL2UUT28# | #AL2Tol28# | #AL2Dev28# | #AL2Error28# | #AL2PF28#
#AL2SV29# | #AL2Ref29# | #AL2TV29# | #AL2UUT29# | #AL2Tol29# | #AL2Dev29# | #AL2Error29# | #AL2PF29#
#AL2SV30# | #AL2Ref30# | #AL2TV30# | #AL2UUT30# | #AL2Tol30# | #AL2Dev30# | #AL2Error30# | #AL2PF30#
#AL2SV31# | #AL2Ref31# | #AL2TV31# | #AL2UUT31# | #AL2Tol31# | #AL2Dev31# | #AL2Error31# | #AL2PF31#
#AL2SV32# | #AL2Ref32# | #AL2TV32# | #AL2UUT32# | #AL2Tol32# | #AL2Dev32# | #AL2Error32# | #AL2PF32#
#AL2SV33# | #AL2Ref33# | #AL2TV33# | #AL2UUT33# | #AL2Tol33# | #AL2Dev33# | #AL2Error33# | #AL2PF33#
#AL2SV34# | #AL2Ref34# | #AL2TV34# | #AL2UUT34# | #AL2Tol34# | #AL2Dev34# | #AL2Error34# | #AL2PF34#
#AL2SV35# | #AL2Ref35# | #AL2TV35# | #AL2UUT35# | #AL2Tol35# | #AL2Dev35# | #AL2Error35# | #AL2PF35#
#AL2SV36# | #AL2Ref36# | #AL2TV36# | #AL2UUT36# | #AL2Tol36# | #AL2Dev36# | #AL2Error36# | #AL2PF36#
#AL2SV37# | #AL2Ref37# | #AL2TV37# | #AL2UUT37# | #AL2Tol37# | #AL2Dev37# | #AL2Error37# | #AL2PF37#
#AL2SV38# | #AL2Ref38# | #AL2TV38# | #AL2UUT38# | #AL2Tol38# | #AL2Dev38# | #AL2Error38# | #AL2PF38#
#AL2SV39# | #AL2Ref39# | #AL2TV39# | #AL2UUT39# | #AL2Tol39# | #AL2Dev39# | #AL2Error39# | #AL2PF39#
#AL2SV40# | #AL2Ref40# | #AL2TV40# | #AL2UUT40# | #AL2Tol40# | #AL2Dev40# | #AL2Error40# | #AL2PF40#
#AL2SV41# | #AL2Ref41# | #AL2TV41# | #AL2UUT41# | #AL2Tol41# | #AL2Dev41# | #AL2Error41# | #AL2PF41#
#AL3Cycle# | [5 empty] | #AL3MaxError#
設定點 | 標準值 | 理論值 | 標準值 | 允差 | 誤差 | 誤差 | 結果
#PressureUnit# | #PressureUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | #XmitUnit# | (%)
#AL3SV1# | #AL3Ref1# | #AL3TV1# | #AL3UUT1# | #AL3Tol1# | #AL3Dev1# | #AL3Error1# | #AL3PF1#
#AL3SV2# | #AL3Ref2# | #AL3TV2# | #AL3UUT2# | #AL3Tol2# | #AL3Dev2# | #AL3Error2# | #AL3PF2#
#AL3SV3# | #AL3Ref3# | #AL3TV3# | #AL3UUT3# | #AL3Tol3# | #AL3Dev3# | #AL3Error3# | #AL3PF3#
#AL3SV4# | #AL3Ref4# | #AL3TV4# | #AL3UUT4# | #AL3Tol4# | #AL3Dev4# | #AL3Error4# | #AL3PF4#
#AL3SV5# | #AL3Ref5# | #AL3TV5# | #AL3UUT5# | #AL3Tol5# | #AL3Dev5# | #AL3Error5# | #AL3PF5#
#AL3SV6# | #AL3Ref6# | #AL3TV6# | #AL3UUT6# | #AL3Tol6# | #AL3Dev6# | #AL3Error6# | #AL3PF6#
#AL3SV7# | #AL3Ref7# | #AL3TV7# | #AL3UUT7# | #AL3Tol7# | #AL3Dev7# | #AL3Error7# | #AL3PF7#
#AL3SV8# | #AL3Ref8# | #AL3TV8# | #AL3UUT8# | #AL3Tol8# | #AL3Dev8# | #AL3Error8# | #AL3PF8#
#AL3SV9# | #AL3Ref9# | #AL3TV9# | #AL3UUT9# | #AL3Tol9# | #AL3Dev9# | #AL3Error9# | #AL3PF9#
#AL3SV10# | #AL3Ref10# | #AL3TV10# | #AL3UUT10# | #AL3Tol10# | #AL3Dev10# | #AL3Error10# | #AL3PF10#
#AL3SV11# | #AL3Ref11# | #AL3TV11# | #AL3UUT11# | #AL3Tol11# | #AL3Dev11# | #AL3Error11# | #AL3PF11#
#AL3SV12# | #AL3Ref12# | #AL3TV12# | #AL3UUT12# | #AL3Tol12# | #AL3Dev12# | #AL3Error12# | #AL3PF12#
#AL3SV13# | #AL3Ref13# | #AL3TV13# | #AL3UUT13# | #AL3Tol13# | #AL3Dev13# | #AL3Error13# | #AL3PF13#
#AL3SV14# | #AL3Ref14# | #AL3TV14# | #AL3UUT14# | #AL3Tol14# | #AL3Dev14# | #AL3Error14# | #AL3PF14#
#AL3SV15# | #AL3Ref15# | #AL3TV15# | #AL3UUT15# | #AL3Tol15# | #AL3Dev15# | #AL3Error15# | #AL3PF15#
#AL3SV16# | #AL3Ref16# | #AL3TV16# | #AL3UUT16# | #AL3Tol16# | #AL3Dev16# | #AL3Error16# | #AL3PF16#
#AL3SV17# | #AL3Ref17# | #AL3TV17# | #AL3UUT17# | #AL3Tol17# | #AL3Dev17# | #AL3Error17# | #AL3PF17#
#AL3SV18# | #AL3Ref18# | #AL3TV18# | #AL3UUT18# | #AL3Tol18# | #AL3Dev18# | #AL3Error18# | #AL3PF18#
#AL3SV19# | #AL3Ref19# | #AL3TV19# | #AL3UUT19# | #AL3Tol19# | #AL3Dev19# | #AL3Error19# | #AL3PF19#
#AL3SV20# | #AL3Ref20# | #AL3TV20# | #AL3UUT20# | #AL3Tol20# | #AL3Dev20# | #AL3Error20# | #AL3PF20#
#AL3SV21# | #AL3Ref21# | #AL3TV21# | #AL3UUT21# | #AL3Tol21# | #AL3Dev21# | #AL3Error21# | #AL3PF21#
#AL3SV22# | #AL3Ref22# | #AL3TV22# | #AL3UUT22# | #AL3Tol22# | #AL3Dev22# | #AL3Error22# | #AL3PF22#
#AL3SV23# | #AL3Ref23# | #AL3TV23# | #AL3UUT23# | #AL3Tol23# | #AL3Dev23# | #AL3Error23# | #AL3PF23#
#AL3SV24# | #AL3Ref24# | #AL3TV24# | #AL3UUT24# | #AL3Tol24# | #AL3Dev24# | #AL3Error24# | #AL3PF24#
#AL3SV25# | #AL3Ref25# | #AL3TV25# | #AL3UUT25# | #AL3Tol25# | #AL3Dev25# | #AL3Error25# | #AL3PF25#
#AL3SV26# | #AL3Ref26# | #AL3TV26# | #AL3UUT26# | #AL3Tol26# | #AL3Dev26# | #AL3Error26# | #AL3PF26#
#AL3SV27# | #AL3Ref27# | #AL3TV27# | #AL3UUT27# | #AL3Tol27# | #AL3Dev27# | #AL3Error27# | #AL3PF27#
#AL3SV28# | #AL3Ref28# | #AL3TV28# | #AL3UUT28# | #AL3Tol28# | #AL3Dev28# | #AL3Error28# | #AL3PF28#
#AL3SV29# | #AL3Ref29# | #AL3TV29# | #AL3UUT29# | #AL3Tol29# | #AL3Dev29# | #AL3Error29# | #AL3PF29#
#AL3SV30# | #AL3Ref30# | #AL3TV30# | #AL3UUT30# | #AL3Tol30# | #AL3Dev30# | #AL3Error30# | #AL3PF30#
#AL3SV31# | #AL3Ref31# | #AL3TV31# | #AL3UUT31# | #AL3Tol31# | #AL3Dev31# | #AL3Error31# | #AL3PF31#
#AL3SV32# | #AL3Ref32# | #AL3TV32# | #AL3UUT32# | #AL3Tol32# | #AL3Dev32# | #AL3Error32# | #AL3PF32#
#AL3SV33# | #AL3Ref33# | #AL3TV33# | #AL3UUT33# | #AL3Tol33# | #AL3Dev33# | #AL3Error33# | #AL3PF33#
#AL3SV34# | #AL3Ref34# | #AL3TV34# | #AL3UUT34# | #AL3Tol34# | #AL3Dev34# | #AL3Error34# | #AL3PF34#
#AL3SV35# | #AL3Ref35# | #AL3TV35# | #AL3UUT35# | #AL3Tol35# | #AL3Dev35# | #AL3Error35# | #AL3PF35#
#AL3SV36# | #AL3Ref36# | #AL3TV36# | #AL3UUT36# | #AL3Tol36# | #AL3Dev36# | #AL3Error36# | #AL3PF36#
#AL3SV37# | #AL3Ref37# | #AL3TV37# | #AL3UUT37# | #AL3Tol37# | #AL3Dev37# | #AL3Error37# | #AL3PF37#
#AL3SV38# | #AL3Ref38# | #AL3TV38# | #AL3UUT38# | #AL3Tol38# | #AL3Dev38# | #AL3Error38# | #AL3PF38#
#AL3SV39# | #AL3Ref39# | #AL3TV39# | #AL3UUT39# | #AL3Tol39# | #AL3Dev39# | #AL3Error39# | #AL3PF39#
#AL3SV40# | #AL3Ref40# | #AL3TV40# | #AL3UUT40# | #AL3Tol40# | #AL3Dev40# | #AL3Error40# | #AL3PF40#
#AL3SV41# | #AL3Ref41# | #AL3TV41# | #AL3UUT41# | #AL3Tol41# | #AL3Dev41# | #AL3Error41# | #AL3PF41#
=== 以下空白 ===

## config (hidden)
AFCalDataStartCell | A6
AFCalDataEndCell | G26
ARCalDataStartCell | A31
ARCalDataEndCell | G51
IntelligentSetBorder | 1